## List1
Ozn. v projektu | Popis svítidla | Délka*šířka*výška | Barva svítidla | Difuzor | Teplota chromatičnosti | Provedení sv. zdroje | Příkon | Světelný tok sv. zdroje | IP | Ovládání | Cena bez DPH (Kč) | počet svítidel 1.PP | počet svítidel 1.NP | počet svítidel 2.NP | počet svítidel celkem | Cena bez Dph celkem (Kč)
S01.D | Přisazené kruhové stropní do haly | 500*500*97 | Bílá | Opálové sklo | 4000 K | LED modul | 36 W | 4770 lm | 20 | DALI | 9571 | 11 | 12 | 12 | 35 | 334985
S01.D.N | Přisazené kruhové stropní do haly | 500*500*97 | Bílá | Opálové sklo | 4000 K | LED modul | 36 W | 4770 lm | 20 | DALI+AUTO | 11310 | 5 | 10 | 10 | 25 | 282750
S02 | Přisazené stropní kruhové, do zázemí, menší | 420*420*95 | Bílá | Opálové sklo | 4000 K | LED modul | 20 W | 1900 lm | 43 | ON/OFF | 5541 | 22 | 20 | 17 | 59 | 326919
S02.N | Přisazené stropní kruhové, do zázemí, menší, s autonomním nouzovým modulem 1 hod. S autotestem | 420*420*95 | Bílá | Opálové sklo | 4000 K | LED modul | 20 W | 1900 lm | 43 | ON/OFF+AUTO | 7261 | 5 | 5 | 4 | 14 | 101654
S03.D | Přisazené kruhové stropní do tělocvičny, stmívatelné | 606*606*80 | Bílá | Mikroprismatický difuzor | 4000 K | LED modul | 35 W | 4920 lm | 40 | DALI | 14000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 112000
S04 | Přisazené liniové stropní svítidlo technické zázemí | 1160*159*85 | Bílá | Opálový polykarbonát | 4000 K | LED modul | 35 W | 4330 lm | 54 | ON/OFF | 2110 | 13 | 6 | 6 | 25 | 52750
S04.N | Přisazené liniové stropní svítidlo technické zázemí, s autonomním nouzovým modulem 1 hod. S autotestem1 | 1160*159*85 | Bílá | Opálový polykarbonát | 4000 K | LED modul | 35 W | 4330 lm | 54 | ON/OFF + AUTO | 2800 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22400
S05 | Přisazené liniové stropní svítidlo, zvýšená odolnost proti teplotě a vlhosti, kuchyň, prádelna | 1524*105*75 | Šedá | Opálové pevnostní sklo | 4000 K | LED modul | 32 W | 4100 lm | 66 | ON/OFF | 3500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3500
S06.D | Přisazené kruhové stropní do herny, velké, stmívatelné | 590*590*94 | Bílá | Opálové sklo | 4000 K | LED modul | 52 W | 7640 lm | 44 | DALI | 10931 | 19 | 32 | 34 | 85 | 929135
S06.D.N | Přisazené kruhové stropní do herny, velké, stmívatelné | 590*590*94 | Bílá | Opálové sklo | 4000 K | LED modul | 52 W | 7640 lm | 44 | DALI+AUTO | 12547 | 4 | 4 | 4 | 12 | 150564
S07 | Přisazené čtvercové na stěnu schodů | 140*50*140 | Bílá | Čiré pevnostní sklo | 4000 K | LED modul | 4 W | 240 lm | 54 | ON/OFF | 3500 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17500
S08 | Přisazené nástěnné nad umyvadla | 380*105*88 | Bílá | Opálové sklo | 4000 K | LED modul | 11 W | 950 lm | 44 | ON/OFF | 2871 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8613
S09.20 | LED pásek v rohovém Al profilu | 16*16*2000 | Bílá | Opálový plast | 4000 K | LED pásek | 14 W | 1120 lm | 20 | ON/OFF | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000
S09.22 | LED pásek v rohovém Al profilu | 16*16*2200 | Bílá | Opálový plast | 4000 K | LED pásek | 14 W | 1120 lm | 20 | ON/OFF | 2200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4400
S09.24 | LED pásek v rohovém Al profilu | 16*16*2400 | Bílá | Opálový plast | 4000 K | LED pásek | 14 W | 1120 lm | 20 | ON/OFF | 2400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7200
S09.40 | LED pásek v rohovém Al profilu | 16*16*4000 | Bílá | Opálový plast | 4000 K | LED pásek | 14 W | 1120 lm | 20 | ON/OFF | 3500 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14000
NOP | Nouzové orientační protipanické zapuštěné stropní, Autonomní (min.1 hod.), autotest, otevřený prostor | 92*92*41 + 320*129*50 | Bílá | Plastová čočka | 5000 K | LED modul | 3.5 W | 150 lm | 20 | AUTO při výpadku | 2300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2300
NS | Nouzové směrové zapuštěné stropní vč. osv. značky a závěsu, Autonomní (min.1 hod.), wireless centraltest | 400*79*59 (zapuštěná část) 332*170*15 (cedule) | Bílá | Čirá plastová deska | 5000 K | LED modul | 3.5 W | 160 lm | 20 | AUTO při výpadku | 2800 | 34 | 23 | 22 | 79 | 221200
NV | Venkovní kombinované nouzové svítidlo, nástěnné, autonomní (min. 1 hod.) | 235*235*68 | Bílá | Opálový polykarbonát | 3000 K | LED modul | 13 W + E2W | 1500 lm + 360 lm | 65 | ON/OFF+AUTO | 7280 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29120
[12 empty] | 140 | 118 | 116 | 374 | 2622990