## VV Ivar odbav. system
| 25_8198 SNEO Petynka dostavba |  | základní cena |  |  | konečná cena
| položka | ks | cena/ks | celkem | 0% | cena/ks | celkem
Odbavovací a platební systém 1.NP
řídící server
komentář | řídící server bude využit stávající | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
; | Průchod 7 - vstup pro sportovce
vstup do budovy (z venku do 101)
MF07-IV | Mifare RFID interface 4m příp. kab. | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.55 | Montážní rámeček pro MF7-xx/FL20 plast (povr.mont) | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
914.001.01 | 914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény + redukce | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.54 | Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork. | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | pohybový senzor - součást dodávky automatických dveří | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Turniket 1.NP - senzorová brána krátká 900mm
ACS118 | Sensorová průchozí zábrana vybavena sensory pro identifikaci směru procházející osoby - šířka průchodu 900mm | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (BC RFID) vstup vč. disp. | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Odbavovací a platební systém 2.NP
Průchod 8 - hlavní recepce
sestava turniketů
JSTZ4802 | Turniket tripod motorový, sklopný, signalizace, mluvené hlášení | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.27 | Napáječ 220st/12Vss | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (BC RFID) odchod vč. disp. | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
AchipE | Polykač čipů - komplet integrovaný do turniketu | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
duální branka
JSTZ4910B | duální branka ramena 550mm, šířka průchodu 1100mm | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.27 | Napáječ 220st/12Vss | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (BC RFID) odchod vč. disp. | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | naváděcí zábradlí - nerez 1,12m | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | naváděcí zábradlí - nerez 1,42 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
uzlový blok řízení turniketů
983.010.20 | EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Box_T02 | mont. Box | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Pokladny recepce 2.NP
PC | PC pokladna All in one 15", op. systém WIN11 PRO | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
UPS500VA | zálohovací napájecí zdroj - UPSka 500VA | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
JI700 | Zákaznický pokladní display - doplněk pokladny | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
CashBox | Kasa (šuplík na peníze) vyklápěcí | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TM-T88IV | Termoprintová tiskárna - se střihačkou pap.pásu EPSON TM-T88IV-082 | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
PCR310MU | čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
PtrA4L | Tiskárna účtů typu faktura A4 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
PW1100 | čtečka BC kódů na stojánku aut. spouštění | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TAB_TR | Dotykový panel pro ovládání 2x turniket | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Dodávka informačního LCD velkoplošného aktivního panelu - vstupní hala
INFOT | Informační LCD panel min43", FullHD rozlišení, úchyt na stěnu či strop | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | držák terminálu | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
MPC | Ovládácí a zobrazovací modul umožňující zobrazování informací ze systému, systému třetích stran,grafiky a zadaného obsahu dle scénáře nastaveného v SW správci zobrazení | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
whvz | Příslušenství k mini PC | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Průchod 1 - vstup do rekreačního bazénu
2 ks Turnikety 2.NP
JSTZ4802 | Turniket tripod motorový, sklopný, signalizace, mluvené hlášení | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.27 | Napáječ 220st/12Vss | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (RFID) odchod vč. disp. | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0
1ks - senzorová brána krátká 900mm
ACS118 | Sensorová průchozí zábrana vybavena sensory pro identifikaci směru procházející osoby - šířka průchodu 900mm | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (RFID) odchod vč. disp. | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
uzlový blok řízení turniketů
983.010.20 | EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Box_T02 | mont. Box | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Průchod 2 - vstup z 2.NP do sauny ve 3.NP
1ks - senzorová brána krátká 900mm
ACS118 | Sensorová průchozí zábrana vybavena sensory pro identifikaci směru procházející osoby - šířka průchodu 900mm | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (RFID) odchod vč. disp. | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
uzlový blok řízení turniketů
983.010.20 | EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Box_T02 | mont. Box | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Průchod 5 - vstup z relaxačního bazénu do bazénové haly 202a<>209d
1 ks turniket tripod
JSTZ4802 | Turniket tripod motorový, sklopný, signalizace, mluvené hlášení | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.27 | Napáječ 220st/12Vss | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (RFID) odchod vč. disp. | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
duální branka
JSTZ4910B | duální branka ramena 550mm, šířka průchodu 1100mm | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.27 | Napáječ 220st/12Vss | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (RFID) odchod vč. disp. | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
uzlový blok řízení turniketů
983.010.20 | EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Box_T02 | mont. Box | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | naváděcí zábradlí - nerez 1,7m | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
ACS vstupy do šaten sportovců - 2.NP
Řízený vstup šatny chodba do bazénu (209d<>221a, 209d<>220b, 209d<>215, 222<>215, 210<>215)
MF07-IV | Mifare RFID interface 4m příp. kab. | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.55 | Montážní rámeček pro MF7-xx/FL20 plast (povr.mont) | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
914.001.01 | 914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény + redukce | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.54 | Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork. | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
zámkový systém
vzwz | elektromagnetický zámek | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
EA321-331 | Protiplech k zámku ABLOY, | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.12B | Napáječ 220st/12Vss 3A + kryt - zál. puls.í zdroj + 7VA bat. | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SEC_Tl | nouzové únikové tlačítko | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.40 | pružná kabelová spojka | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Informační terminály
3+3 terminály v šatnách 1 ks na vstupu do 202a 1 ks vstup do bazénové haly 209d
INFO_T1 | informační terminál (čas, číslo skříňky, zbytkový kredit, …) | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | uzlové napájecí boxy pro infoterminály | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Odbavovací a platební systém 3.NP
Průchod 6 - vstup ze střechy do sauny 3.NP
1ks - senzorová brána krátká 900mm (315b<>303a)
ACS118 | Sensorová průchozí zábrana vybavena sensory pro identifikaci směru procházející osoby - šířka průchodu 900mm | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
TT_RfBc | El. ovl. turniketu (RFID) odchod vč. disp. | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | naváděcí zábradlí - nerez 0,4m | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
uzlový blok řízení turniketů
983.010.20 | EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Box_T02 | mont. Box | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Informační terminály
1 ks sauna 303a
INFO_T1 | informační terminál (čas, číslo skříňky, zbytkový kredit, …) | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Dodávka identifikátorů
wris01 | wristband náramek | 1000 |  | 0 | 0% | 0 | 0
14.170.01 | přívěsek na klíče kapka - černá | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0
speciální doplňky
kabeláže - lokální skupiny s technologií
CYKY5x4 | Kabel NKT CYKY-J 5 x 4 plnorozměrný turniket & branka | 80 |  | 0 | 0% | 0 | 0
CYKY3x2,5 | Kabel NKT CYKY-J 3 x 2.5 místní turnikety u recepce | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0
500.502.13 | TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE | 180 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.09 | BELDEN cat 5 UTP lanko | 80 |  | 0 | 0% | 0 | 0
CYH21 | Kabel CYH 2x1 /dvoulinka /rudočerný/ | 80 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Dodávka SW
poznámka | Nový areál bude napojen na stávající systém řízení aquaparku. Proto kalkulace obsahuje jen práce spojené s modifikacemi SW s cílem plně integrovat nové funkcionality do systému. Vžjimku tvoří rozšíření licencí pro pokladny a napojení na POS terminály
SW | SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu do recepce | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SW | SW WebRezervace | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
InfoWP | SW portál pro ovládání Info Tabulet v recepci 1x lic. | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SW | SW VasPOS modul pro připojení POS terminálu | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SW | zakázkové úpravy SW | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0
instalace
vyk | instalace systému | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Oživení a konfigurace HW prvků systému | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SL20014 | úprava a konfigurace šatního zámkového systému na zónové řízení s volným výběrem, nastavení skupinového provozu | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Testovací a zkušební provoz | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vrn | základní úklid staveniště | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Dokumentace skutečného provedení | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Školení obsluhy + správce systému | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Asistence při spuštění systému (cena za 1 den) | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vrn | výchozí revize el. zařízení | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Doprava | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0 |  |  | 0
| CELKEM vč. DPH | [5 empty] | 0

## Skříňky sportovci
25_8198 SNEO Petynka dostavba On-Line Gen3 skříňky pro sportovce a ZTP
| položka | ks | cena/ks | celkem | 0% | cena/ks | celkem
šatny sportovci - 85 skříněk
HW osazení skříněk On-line
vhwz | pohon zámku s převodovkou | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | plastové tělo zámku | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | okénko pro čtečku do dveří s krytkou | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | protikus | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | madlo | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
PCBoard | interní elektronika | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | RFID čtečka OEM modul | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | doplňkové mechanické komponenty | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SL20014 | kompletace na dílně | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | plast fixační profil pro stávající skříňky | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | mechanické úpravy skříňky - nejsou součástí nabídky | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Za blok zámku celkem
řídící elektronika
IOX30 | deska řízení skříněk 30x IO | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
983.010.20 | komunikační konvertor RS232/RS485 NET 92 | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | fixační blok pro řídící desku | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
za řídící jednotku
uzlový rozvaděč
983.010.20 | EtherLite - interf. Napojení na LAN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.02 | NaZD33S páječ 220st/12Vss 3A - zálohovaný pulsní zdroj | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.05 | Napáječ 220st/12Vss 5A - zálohovaný pulsní zdroj | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.10 | Napáječ 220st/12Vss 10A - zál. pulsní zdroj | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.13 | Napáječ 220st/12Vss 13A - zál. pulsní zdroj | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.52 | AKU baterie 7AH | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.53 | AKU baterie 17AH | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
box | rozvaděč s doplňky 600x600 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
řídící elektronika
VIEW | VIEW914 ovládací terminál skříňky (jeden do řady), integrovaná RFID čtečka | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Kabeláž+ inst. Materiál
500.502.13 | TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE | 70 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.10 | propojovací kabel 2x1,5Cu napájení terminálů, zámků | 70 |  | 0 | 0% | 0 | 0
500.502.01 | kabel LIYCY 6 x 0,14Cu / metr | 285 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | žlaby - kabelové trasy, truba instalační | 40 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | číslování skříňky | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | samolepící informační štítky s uživatelskými instrukcemi | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | centrální infografika s logistikou a uživatelskými instrukcemi | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SW na řídící PC a doplňky
vyk | SW - rozšíření VpasEng - lic na skříňku - základ bez úprav | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
INSTALAČNÍ PRÁCE
vyk | mechanická příprava skříní pro instalaci není předmětem dodávky | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | předmontážní příprava HW - pacoviště IVAR | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | pokládka liniových kabeláží (nutná předpříprava pro vedení) | 70 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Instalace terminálu IOX | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | instalace ovládacích terminálů | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | instalace zámků šatních skříněk On-line | 95 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | implementace SW - základ bez úprav | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | projektová příprava za část elektro | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0
momorozpočtové náklady - dle skutečnosti
vrn | vedlejší režijní náklady | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vrn | doprava | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
| CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0
| CELKEM včetně DPH | [5 empty] | 149305.288
| náklady na 1 zámek průměrně |  |  | 0 |  |  | 0

## Skříňky veřejnost
25_8198 SNEO Petynka dostavba On-Line Gen3 - skříňky pro veřejnost
| položka | ks | cena/ks | celkem | 0% | cena/ks | celkem
šatny veřejnost - 490 skříněk
HW osazení skříněk On-line
vhwz | pohon zámku s převodovkou | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | plastové tělo zámku | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | okénko pro čtečku do dveří s krytkou | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | protikus | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | madlo | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
PCBoard | interní elektronika | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | RFID čtečka OEM modul | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | doplňkové mechanické komponenty | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SL20014 | kompletace na dílně | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | plast fixační profil pro stávající skříňky | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | mechanické úpravy skříňky - nejsou součástí nabídky | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Za blok zámku celkem
řídící elektronika
IOX30 | deska řízení skříněk 30x IO | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
983.010.20 | komunikační konvertor RS232/RS485 NET 92 | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | fixační blok pro řídící desku | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
za řídící jednotku
uzlový rozvaděč
983.010.20 | EtherLite - interf. Napojení na LAN | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.02 | NaZD33S páječ 220st/12Vss 3A - zálohovaný pulsní zdroj | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.05 | Napáječ 220st/12Vss 5A - zálohovaný pulsní zdroj | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.10 | Napáječ 220st/12Vss 10A - zál. pulsní zdroj | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
980.002.13 | Napáječ 220st/12Vss 13A - zál. pulsní zdroj | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.52 | AKU baterie 7AH | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.53 | AKU baterie 17AH | 6 |  | 0 | 0% | 0 | 0
box | rozvaděč s doplňky 600x600 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
řídící elektronika
VIEW | VIEW914 ovládací terminál skříňky (jeden do řady), integrovaná RFID čtečka | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Kabeláž+ inst. Materiál
500.502.13 | TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE | 200 |  | 0 | 0% | 0 | 0
150.200.10 | propojovací kabel 2x1,5Cu napájení terminálů, zámků | 200 |  | 0 | 0% | 0 | 0
500.502.01 | kabel LIYCY 6 x 0,14Cu / metr | 1470 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vhwz | žlaby - kabelové trasy, truba instalační | 200 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | číslování skříňky | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | samolepící informační štítky s uživatelskými instrukcemi | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
mat | centrální infografika s logistikou a uživatelskými instrukcemi | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
SW na řídící PC a doplňky
vyk | SW - rozšíření VpasEng - lic na skříňku - základ bez úprav | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
INSTALAČNÍ PRÁCE
vyk | mechanická příprava skříní pro instalaci není předmětem dodávky | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | předmontážní příprava HW - pacoviště IVAR | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | pokládka liniových kabeláží (nutná předpříprava pro vedení) | 200 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | Instalace terminálu IOX | 20 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | instalace ovládacích terminálů | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | instalace zámků šatních skříněk On-line | 490 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | implementace SW - základ bez úprav | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vyk | projektová příprava za část elektro | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0
momorozpočtové náklady - dle skutečnosti
vrn | vedlejší režijní náklady | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
vrn | doprava | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0
| CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0
| CELKEM včetně DPH | [5 empty] | 149305.288
| náklady na 1 zámek průměrně |  |  | 0 |  |  | 0