## recyklace prací vody
Položkový rozpočet
Projekt: Bazén Petynka - Bazén Servis
položka | název | jedn. | počet
1 | Předozonizacee a systém odkalení | kpl | 1
2 | Sestava tangenciálních odlučovaču a ovládání | kpl | 1
4 | Malý ozongenerátor s přislušenstvím | kpl | 1
5 | Sestava ozongenerátorů velká s příslušenstvím | kpl | 1
6 | Nerezové filtry s náplní vícevrstvou | kpl | 1
7 | Revezrní osmóza s příslušenstvím | kpl | 1
8 | Destrukrory ozonu sestava | kpl | 1
9 | Elektrorozvaděč a řízení části odlučovačů + MaR | kpl | 1
10 | Filtry s aktivním uhlím, vetilová baterie a příslušenství | kpl | 1
12 | Systém dustribuce upravené vody a její řízení | kpl | 1
13 | Přívodní napájení a hlavní rozvaděč systému | kpl | 1
14 | Trubní rozvody PVC-U pracích vod a úpravy rozvodů technologie | kpl | 1
15 | Akumlační nádrž vody k recyklaci | Ks | 1
16 | Akumlační nádrž recyaklované vody | Ks | 1
17 | Rozvody PPR pro distribuci upravené vody | kpl | 1
18 | Podpěrné konstrukce a kotvení | kpl | 1
19 | Napojení na stávající systém MaR | kpl | 1
20 | Projektová dokumentace skutečného provedení díla | kpl | 1
21 | Spuštění, zaškolení obsluhy, nastavení systému | kpl | 1
kpl
kpl