## REKAPITULACE
INDIKATIVNÍ NEZÁVAZNÁ RÁMCOVÁ KALKULACE
WELLNESS - PETYNKA
Č.M. | POLOŽKA |  | CENA
309c | OCHLAZOVNA |  | 0
310 | SPRCHOVÉ CENTRUM |  | 0
311a | SOFT SAUNA 55°C |  | 0
311b | FINSKÁ SAUNA 100°C |  | 0
311c | SOLNÁ SAUNA 60 - 70°C |  | 0
311d | AROMA SAUNA 50 - 70°C |  | 0
| VRN |  | 0
|  | CENA CELKEM | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Vypracoval: Miloslav Ptáček - 602 280 182

## OCHLAZOVNA
OCHLAZOVNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
1 | 309 c | OCHLAZOVNA
LEDOVÁ STUDNA
|  | Spodní konstrukce ledové studny s jímlou na ledovou tříšť z EB Systemu se síťovinou a stěrkou (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku) - tj. jímka. Výrobní dokumentace. | kompl. | 1 |  | 0
|  | dodávka a montáž včetně spotřebního materiálu | kompl. | 1 |  | 0
obklady a obkladačské práce
|  | keramický mozaikový obklad 2,5 x 2,5 cm (materiál dle výběru) | m2 | 4 |  | 0
|  | stavební chemie - polyuretanová lepidla, epoxidová spárovací hmota, hydroizolace apod. | m2 | 4 |  | 0
|  | obkladačské práce (pokládka, spárování, izolování, dořezy, siloíkonování, provedení spádů) | m2 | 4 |  | 0
TECHNOLOGIE LEDOVÉ STUDNY
|  | výrobník ledové tříště 160 kg/24 hodin bez snímače | ks | 1 |  | 0
|  | nosná konstrukce ledové studny (nosné profily + deska). | ks | 1 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál | ks | 1 |  | 0
SNĚHOVÁ SPRCHA - TECHNOLOGIE
|  | výrobník ledové tříště s kapacitou výroby sněhu 0,7 m3/den a snímačem výšky sněhu | ks | 1 |  | 0
|  | nosná konstrukce ledové studny (nosné profily + deska). | ks | 1 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál | ks | 1 |  | 0
TECHNOLOGIE SPRCH
|  | Horní sprcha RAINDANCE o průměru 30cm, dotykový (piezzo) ovládací panel se směšovacími ventily systém elektronikou a možností časového nastavení doby provozu sprchy (bez osvětlení) | kompl. | 2 |  | 0
|  | Horní sprcha PŘÍVAL, dotykový (piezzo) ovládací panel se směšovacími ventily systém elektronikou a možností časového nastavení doby provozu sprchy (bez osvětlení) | kompl. | 2 |  | 0
|  | Polévací vědro s automatickým dopouštěním - vnitřní - průměr 43 cm - objem 29 l | ks | 2 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál | ks | 2 |  | 0
|  | CELKEM ZA OCHLAZOVNU |  |  |  | 0

## SPRCHOVÉ CENTRUM
SPRCHOVÉ CENTRUM
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
2 | 310 | SPRCHOVÉ CENTRUM
KONSTRUKCE SPRCH
|  | Konstrukce stěn sprchy z EB Systemu se síťovinou a stěrkovým povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku) - výška 2,5 m - Stěna s obloukem (rádius) - bez dveří. Výrobní dokumentace | kompl. | 4 |  | 0
|  | montáž konstrukce sprchy včetně spotřebního materiálu | kompl. | 4 |  | 0
obklady a obkladačské práce
|  | keramický mozaikový obklad 2,5 x 2,5 cm (materiál dle výběru) | m2 | 100 |  | 0
|  | stavební chemie - polyuretanová lepidla, epoxidová spárovací hmota, hydroizolace apod. | m2 | 100 |  | 0
|  | obkladačské práce (pokládka, spárování, izolování, dořezy, silikonování, provedení spádů) | m2 | 100 |  | 0
|  | TECHNOLOGIE SPRCH |  |  |  | 0
|  | Horní sprcha RAINDANCE o průměru 30cm, dotykový (piezzo) ovládací panel se směšovacími ventily systém elektronikou a možností časového nastavení doby provozu sprchy, bodového led osvětlení (1ks). | kompl. | 2 |  | 0
|  | Sprcha PŘÍVAL, dotykový (piezzo) ovládací panel se směšovacími ventily systém elektronikou a možností časového nastavení doby provozu sprchy, bodového led osvětlení (1ks) | kompl. | 2 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál | ks | 4 |  | 0
|  | CELKEM ZA SPRCHOVÉ CENTRUM |  |  |  | 0

## SOFT SAUNA
SOFT SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 5350 x 2850 x 2400 mm
3 | 311 a | SOFT SAUNA
|  | Veřejná vestavěná SOFT SAUNA sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn z palubek ABACHI: rovné stěny min. šíře 100 mm x 22-24 mm a oblouková stěna ve stylu lamelového obkladu také z palubek ABACHI 69 x 24 mm; interiér - kombinace širokého masivního CERDU a masivního ABACHI, lavice ABACHI/CEDR šíře 600mm s širokými lamelami na sedací části a masivní hranou - lavice mají vyjímatelný sedací rošt (konstrukce lavic na stabilním základu ze smrkového dřeva), opěrky zad - ABACHI/CEDR, mezilavicové výplně - ABACHI, 4x podhlavník, podlahový plastový rošt, 6x stropní bodové světlo, nepřímé osvětlení LED pásky (rampa cca 30 cm od stropu) na zadní stěně sauny, teploměr/vlhkoměr, přesýpací hodiny, nouzové osvětlení | kompl. | 1 |  | 0
|  | topidlo (24 kW/380V), saunové kameny (75kg), možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou regulace externí digitální s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně. Elektrorevize | kompl. | 1 |  | 0
|  | Dveře 80 x 200 cm se sklem 8mm PLANIBEL BRONZ v AL RÁMU, panty | kompl. | 1 |  | 0
|  | reproduktory - pár umístěné pod spodní lavicí (bez zdroje hudby) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA FINSKOU SAUNU |  |  |  | 0

## FINSKÁ SAUNA
FINSKÁ SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 5985 x 4150 x 2400 mm
4 | 311 b | FINSKÁ SAUNA
|  | Veřejná vestavěná FINSKÁ SAUNA sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn z palubek CEDRu: rovné stěny min. šíře 114 mm x 18 mm a oblouková stěna ve stylu lamelového obkladu také z palubek CEDRu 69 x 24 mm; kamenný obklad za topidlem (ve tvaru L od podlahy ke stropu sauny); interiér - z širokého masivního ABACHI, lavice ABACHI šíře 600mm - s širokými lamelami na sedací části - lavice mají vyjímatelný sedací rošt (konstrukce lavic na stabilním základu ze smrkového dřeva), opěrky zad s širokými lamelami z ABACHI, mezilavicové výplně ABACHI, 6x podhlavník, podlahový plastový rošt, 6x stropní bodové světlo, 2x světlo s krytem, teploměr, přesýpací hodiny, nouzové osvětlení | kompl. | 1 |  | 0
|  | topidlo (36 kW/380V), saunové kameny (75kg), možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou regulace externí digitální s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně. Elektrorevize | kompl. | 1 |  | 0
|  | Dveře 80 x 200 cm se sklem 8mm PLANIBEL BRONZ v AL RÁMU, panty | kompl. | 1 |  | 0
|  | reproduktory - pár umístěné pod spodní lavicí (bez zdroje hudby) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA FINSKOU SAUNU |  |  |  | 0

## SOLNÁ SAUNA
SOLNÁ SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 4240 x 3050 x 2400 mm
5 | 311 c | SOLNÁ SAUNA
|  | Veřejná vestavěná SOLNÁ SAUNA sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn z palubek z kartáčovného THERMO SMKRu: rovné stěny min. šíře 190 x 20 mm a oblouková stěna ze solných cihel 50x100x200 mm s podsvícením (efekt celé podsvícené stěny); interiér - z širokého masivního CERDU, lavice CEDR šíře 600mm - s širokými lamelami na sedací části - lavice mají vyjímatelný sedací rošt (konstrukce lavic na stabilním základu ze smrkového dřeva), opěrky zad s širokými lamelami z CEDRu, mezilavicové výplně - CEDR, 6x podhlavník, podlahový plastový rošt, 6x stropní bodové světlo, Liniové RGB osvětlení v zadní hraně horní lavice, teploměr, nouzové osvětlení | kompl. | 1 |  | 0
|  | topidlo (36 kW/380V), saunové kameny (75kg), možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou regulace externí digitální s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně. Elektrorevize | kompl. | 1 |  | 0
|  | Dveře 80 x 200 cm se sklem 8mm PLANIBEL BRONZ v AL RÁMU, panty | kompl. | 1 |  | 0
|  | reproduktory - pár umístěné pod spodní lavicí (bez zdroje hudby) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA FINSKOU SAUNU |  |  |  | 0

## AROMA SAUNA
AROMA SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 5350 x 2850 x 2400 mm
6 | 311 d | AROMA SAUNA
|  | Veřejná vestavěná AROMA SAUNA sauna sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn z palubek CEDR:rovné stěny min. šíře 114 mm x 18 mm a oblouková stěna ve stylu lamelového obkladu také z palubek ABACHI 69 x 24 mm; interiér - kombinace širokého masivního CERDU a masivního ABACHI, lavice ABACHI/CEDR šíře 600mm s širokými lamelami na sedací části a masivní hranou - lavice mají vyjímatelný sedací rošt (konstrukce lavic na stabilním základu ze smrkového dřeva), opěrky zad - ABACHI/CEDR, mezilavicové výplně - ABACHI, 4x podhlavník, podlahový plastový rošt, 6x stropní bodové světlo, nepřímé osvětlení LED pásky (rampa cca 30 cm od stropu) na zadní stěně sauny a liniové LED osvětlení v zadní hraně horní lavice, teploměr/vlhkoměr, přesýpací hodiny, nouzové osvětlení | kompl. | 1 |  | 0
|  | topidlo - černé(24,0kW/380V), saunové kameny, možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou, automatické dopouštění vody regulace externí digitální s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně a 1x vlhkostní čidlo. Elektrorevize | kompl. | 1 |  | 0
|  | Dveře 80 x 200 cm se sklem 8mm PLANIBEL BRONZ v AL RÁMU, panty | kompl. | 1 |  | 0
|  | reproduktory - pár umístěné pod spodní lavicí (bez zdroje hudby) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA BI-O SAUNU |  |  |  | 0