## mot_listina
Označení | Funkce | Typ | Napájení | Záloha na DA/UPS | Příkon-W | Napětí-V | Proud-A | Ochrana | Poznámka | Rozvaděč
1.1-Větrání rekreačního bazénu
VZT1.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
2.1-Větrání závodního plaveckého bazénu
VZT2.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
3.1-Větrání 1.PP – technického zázemí
VZT3.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
4.1-Větrání podhledu
VZT4.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
4.2-Větrání podhledu
VZT4.2 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
5.1-Větrání zázemí pro sportovce
VZT5.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
6.1-Větrání saunového světa
VZT6.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
7.1-Větrání posilovny a klubovny + zázemí
VZT7.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
8.1-Větrání zázemí baru
VZT8.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
9.1-Větrání plavčíka a ošetřovny
VZT9.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
10.1-Větrání strojovny VZT
VZT10.1 | VZT s autonomním systémem MaR |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
11.1-Větrání chlorovny
M11 | Ventilátor odtah |  | MaR |  | 200 | 400 | 0.7 | jistič |  | RK01
12.1-Větrání trafa
M11 | Ventilátor odtah |  | MaR |  | 500 | 230 | 2.3 | jistič |  | RK01
12.2-Větrání rozvodny
M11 | Ventilátor odtah |  | MaR |  | 160 | 230 | 0.7 | jistič |  | RK01
12.3-Strojovna FVE
M11 | Ventilátor odtah |  | MaR |  | 160 | 230 | 0.7 | jistič |  | RV01
12.4-Venkovní bar
M11 | Ventilátor odtah |  | MaR |  | 160 | 230 | 0.7 | jistič |  | RK01
13.1-Větrání naftového hospodářství
M11 | Ventilátor odtah |  | MaR |  | 280 | 400 | 2.9 | jistič |  | RV01
KOTELNA
K1 | Plynový kotel |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
K2 | Plynový kotel |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
K3 | Plynový kotel |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
K4 | Plynový kotel |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M21 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M22 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M23 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M24 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M25 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M26 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M27 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M28 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M31 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M32 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
M33 | Oběhové čerpadlo TV |  | MaR |  | 200 | 230 | 6 | jistič |  | RK01
EXP | Expanzní a doplňovací automat |  | MaR |  | 400 | 230 | 10 | jistič |  | RK01
CHLAZENÍ
TČ1 | Tepelné čerpadlo voda/voda |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
TČ2 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
CHJ01 | Chladící jednotka |  | řeší silnoproud | [6 empty] | Silnoproud
CH5 | Oběhové čerpadlo CHV |  | napájeno z TČ | [6 empty] | TČ
CH6 | Oběhové čerpadlo CHV |  | napájeno z TČ | [6 empty] | TČ
CH7 | Oběhové čerpadlo CHV |  | napájeno z VZT | [6 empty] | VZT
CH8 | Oběhové čerpadlo CHV |  | napájeno z VZT | [6 empty] | VZT
CH9 | Oběhové čerpadlo CHV |  | napájeno z VZT | [6 empty] | VZT
M01 | Oběhové čerpadlo CHV |  | MaR |  | 1500 | 230 | 6.4 | jistič |  | RV01
PLAVECKÝ BAZÉN
M12A | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 15000 | 400 | 30 | jistič |  | RB01/1
M12B | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 15000 | 400 | 30 | jistič |  | RB01/1
M12C | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 15000 | 400 | 30 | jistič |  | RB01/1
M14 | Dávkovací čerpadlo korekce pH |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/1
M15 | Zrychlovací čerpadlo chlorace |  | MaR |  | 1100 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/1
M16 | Dávkovací čerpadlo koagulace |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/1
M17 | Ozóngenerátor |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/1
M19 | Zrychlovací čerpadlo temperace |  | MaR |  | 700 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/1
M110 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace |  | MaR |  | 1300 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/1
M112 | Čerpadlo odběr vzorku |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/1
M113 | Středotlaká UV lampa |  | MaR |  | 9000 | 400 | 22 | jistič |  | RB01/1
M115 | Dmychadlo pracího vzduchu |  | MaR |  | 4500 | 400 | 11 | jistič |  | RB01/1
M116 | AT stanice |  | MaR |  | 2500 | 400 | 6 | jistič |  | RB01/1
M120 | Zrychlovací čerpadlo chlorace |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/1
REKREAČNÍ BAZÉN
M22A | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 11000 | 400 | 25 | jistič |  | RB01/2
M22B | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 11000 | 400 | 25 | jistič |  | RB01/2
M22C | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 11000 | 400 | 25 | jistič |  | RB01/2
M24 | Dávkovací čerpadlo korekce pH |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/2
M25 | Zrychlovací čerpadlo chlorace |  | MaR |  | 1100 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/2
M26 | Dávkovací čerpadlo koagulace |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/2
M27 | Ozóngenerátor |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/2
M29 | Zrychlovací čerpadlo temperace |  | MaR |  | 700 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/2
M210 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace |  | MaR |  | 1300 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/2
M212 | Čerpadlo odběr vzorku |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/2
M213 | Středotlaká UV lampa |  | MaR |  | 7000 | 400 | 17 | jistič |  | RB01/2
M215 | Dmychadlo pracího vzduchu |  | MaR |  | 4500 | 400 | 11 | jistič |  | RB01/2
M220 | Čerpadlo skluzavky |  | MaR |  | 5500 | 400 | 12 | jistič |  | RB01/2
M221A | Čerpadlo divokého kanálu |  | MaR |  | 7500 | 400 | 15 | jistič |  | RB01/2
M221B | Čerpadlo divokého kanálu |  | MaR |  | 7500 | 400 | 15 | jistič |  | RB01/2
M222 | Čerpadlo chrličů |  | MaR |  | 3000 | 400 | 7 | jistič |  | RB01/2
M223 | Čerpadlo mas.trysek |  | MaR |  | 2000 | 400 | 5 | jistič |  | RB01/2
M224 | Čerpadlo masáží nohou |  | MaR |  | 4000 | 400 | 10 | jistič |  | RB01/2
M225 | Čerpadlo vodní dělo |  | MaR |  | 3000 | 400 | 7 | jistič |  | RB01/2
M226 | Čerpadlo vodní číše |  | MaR |  | 7500 | 400 | 15 | jistič |  | RB01/2
M227 | Čerpadlo vodní stěny |  | MaR |  | 5500 | 400 | 12 | jistič |  | RB01/2
M231A | Dmychadlo pololehátek |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/2
M231B | Dmychadlo pololehátek |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/2
M232 | Dmychadlo perliček |  | MaR |  | 3000 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/2
M233A | Dmychadlo lehátek |  | MaR |  | 3000 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/2
M233B | Dmychadlo lehátek |  | MaR |  | 3000 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/2
DĚTSKÝ BAZÉN
M32A | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 5500 | 400 | 12 | jistič |  | RB01/3
M32B | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 5500 | 400 | 12 | jistič |  | RB01/3
M34 | Dávkovací čerpadlo korekce pH |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/3
M35 | Zrychlovací čerpadlo chlorace |  | MaR |  | 1100 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/3
M36 | Dávkovací čerpadlo koagulace |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/3
M37 | Ozóngenerátor |  | MaR |  | 300 | 400 | 1 | jistič |  | RB01/3
M39 | Zrychlovací čerpadlo temperace |  | MaR |  | 700 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/3
M310 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace |  | MaR |  | 1300 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/3
M312 | Čerpadlo odběr vzorku |  | MaR |  | 1100 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/3
M313 | Středotlaká UV lampa |  | MaR |  | 2500 | 400 | 5 | jistič |  | RB01/3
M315 | Dmychadlo pracího vzduchu |  | MaR |  | 1500 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/3
M320 | Čerpadlo vodní clony |  | MaR |  | 600 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/3
M321 | Čerpadlo vodního lesa |  | MaR |  | 2600 | 400 | 6 | jistič |  | RB01/3
M322 | Čerpadlo drobných atrakcí |  | MaR |  | 300 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/3
M323 | Čerpadlo vodní clony |  | MaR |  | 600 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/3
M324 | Čerpadlo drobných atrakcí |  | MaR |  | 300 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/3
VÍŘIVKY
M42A | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 5500 | 400 | 12 | jistič |  | RB01/4
M42B | Cirkulační čerpadlo BV |  | MaR |  | 5500 | 400 | 12 | jistič |  | RB01/4
M44 | Dávkovací čerpadlo korekce pH |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/4
M45A | Zrychlovací čerpadlo chlorace |  | MaR |  | 1300 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/4
M45B | Zrychlovací čerpadlo chlorace |  | MaR |  | 1300 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/4
M46 | Dávkovací čerpadlo koagulace |  | MaR |  | 40 | 230 | 1 | jistič |  | RB01/4
M47 | Ozóngenerátor |  | MaR |  | 300 | 400 | 1 | jistič |  | RB01/4
M49 | Zrychlovací čerpadlo temperace |  | MaR |  | 700 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/4
M410 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace |  | MaR |  | 1300 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/4
M412A | Čerpadlo odběr vzorku |  | MaR |  | 400 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/4
M412B | Čerpadlo odběr vzorku |  | MaR |  | 400 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/4
M413 | Středotlaká UV lampa |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/4
M415 | Dmychadlo pracího vzduchu |  | MaR |  | 1600 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/4
M420A | Čerpadlo masážních trysek |  | MaR |  | 4500 | 400 | 11 | jistič |  | RB01/4
M420B | Čerpadlo masážních trysek |  | MaR |  | 4500 | 400 | 11 | jistič |  | RB01/4
M421A | Dmychadlo vzduchové lavice |  | MaR |  | 3000 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/4
M421B | Dmychadlo vzduchové lavice |  | MaR |  | 3000 | 400 | 3 | jistič |  | RB01/4
M422A | Dmychadlo perličky |  | MaR |  | 300 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/4
M422B | Dmychadlo perličky |  | MaR |  | 300 | 400 | 2 | jistič |  | RB01/4
M423A | Elektroohřev vzduchu |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/4
M423B | Elektroohřev vzduchu |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/4
M423C | Elektroohřev vzduchu |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/4
M423D | Elektroohřev vzduchu |  | MaR |  | 1500 | 400 | 4 | jistič |  | RB01/4