## Zadani DTL
| 1.řádek | 2. řádek
Název | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6
Rozvaděč | RV01
Datum | 06/2025
část | 002
Název HW | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE!

## RV01SNC03
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT131 | TT325d | Teplota v m.č.325d | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RV01
VZT151 | TT325c | Teplota v m.č.325c | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RV01
VZT181 | TT321 | Teplota v m.č.321 | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN3 | 0-10V | 0 | 40 | °C |  |  |  |  | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN8 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN9 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN10 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN11 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN12 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN13 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN14 | [8 empty] | RV01
VZT131 | SB325d | Start z prostoru | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | x | start |  |  | RV01
VZT131 | M325d_O | Ventilátor odtah-chod | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RV01
VZT131 | M325d_A | Ventilátor odtah-aut | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI3 |  |  |  |  | ruč | aut |  |  | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI5 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI6 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI7 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI8 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI9 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI10 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI11 | [8 empty] | RV01
VZT131 | M325d | Ventilátor odtah | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RV01
VZT131 | HL325d | Stav VZT | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO5 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO6 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO7 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO1 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO4 | [8 empty] | RV01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RV01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 1

## RV01SNC04
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN1 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN5 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN6 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN7 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN8 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN9 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN10 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN11 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN12 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN13 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-UN | IN14 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI1 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI5 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI6 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI7 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI8 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI9 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI10 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | IN-BIN | BI11 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO1 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO5 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO6 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-BIN | BO7 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO1 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-UN | CO4 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO1 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO2 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO3 | [8 empty] | RV01
|  |  | #VALUE! | SNC25152 | OUT-AN | AO4 | [8 empty] | RV01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RV01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 2

## RV01CGM10
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CHL | TT01 | Teplota výstup z TC1-CHV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT11 | Teplota zpátečky do TC1-CHV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT02 | Teplota v akumulaci CHV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT03 | Teplota v akumulaci CHV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT04 | Teplota výstup z TC1-TV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT14 | Teplota zpátečky do TC1-TV | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT81 | Teplota venkovní | #VALUE! | CGM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | ZAP | CHL - ZAPNUTO | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RV01
CHL | AUT | CHL - AUTOMAT | #VALUE! | CGM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | STOP | START |  |  | RV01
CHL | TC1 | Uvolnění tepelného čerpadla | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RV01
CHL | TC2 | Uvolnění tepelného čerpadla | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RV01
CHL | CHJ1 | Uvolnění chladící jednotky | #VALUE! | CGM09090 | OUT-BO | BO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RV01
CHL | M01 | Čerpadlo TV kotelna | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO1 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO2 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO3 |  |  |  |  | vyp | zap |  |  | RV01
CHL | STAV | Stav chlazení | #VALUE! | CGM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RV01
CHL | TC1_W | Žádaná hodnota tepelného čerpadla | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RV01
CHL | TC2_W | Žádaná hodnota tepelného čerpadla | #VALUE! | CGM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RV01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RV01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 3

## RV01IOM11
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CHL | TT05 | Teplota TV do kotelny | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT15 | Teplota zpátečky TV z kotelny | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT06 | Teplota nemrznoucí směsi z TC2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT16 | Teplota zpátečky nemrz.směsi do aku | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT07 | Teplota nemrz.směsi u v aku | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT17 | Teplota zpátečky nemrz.směsi lu do TC2 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT91 | Teplota ve strojovně | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 | Pt1000 | -40 | 50 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | QAH01 | Únik chladiva 1° | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RV01
CHL | QAH02 | Únik chladiva 2° | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RV01
CHL | HA91 | Optickoakustická signalizace poruchy | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RV01
CHL | CHJ1_W | Žádaná hodnota chladiče | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RV01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RV01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 4

## RV01IOM12
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CHL | TT21 | Teplota rozdělovač CHV | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN1 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT22 | Teplota sběrač CHV | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN2 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT31 | Teplota výstup z CHJ1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN3 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | TT32 | Teplota zpátečky do CHJ1 | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN4 | Pt1000 | -40 | 120 | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | PT11 | Tlak nemrznoucí směsi | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN5 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RV01
CHL | PT21 | Tlak CHV | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN6 | 0-10V | -1 | 8 | bar |  |  |  |  | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | IN-UN | IN7 |  |  |  | °C |  |  |  |  | RV01
CHL | LAH91 | Zaplavení strojovny | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI1 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RV01
CHL | HAVTL | Havarijní odstavení | #VALUE! | XPM09090 | IN-BIN | BI2 |  |  |  |  | error | OK |  |  | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO1 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO2 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-BO | BO3 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO1 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO2 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO3 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-CONF | CO4 | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO1 | 0-10V | [7 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM09090 | OUT-AN | AO2 | 0-10V | [7 empty] | RV01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RV01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 5

## RV01IOM13
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CHL | TC1_O | Tepelného čerpadlo-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RV01
CHL | TC1_E | Tepelného čerpadlo-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01
CHL | TC2_O | Tepelného čerpadlo-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RV01
CHL | TC2_E | Tepelného čerpadlo-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01
CHL | CHJ1_O | Chladící jednotka-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RV01
CHL | CHJ1_E | Chladící jednotka-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01
CHL | M01_O | Čerpadlo TV-chod | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | stop | chod |  |  | RV01
CHL | M01_E | Čerpadlo TV-porucha | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
CHL |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
PPK |  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN | [8 empty] | RV01
CHL | KVIT | Kvitace poruchy | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | x | kvit |  |  | RV01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RV01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 6

## RV01IOM21
Technol. system | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
PPK | PPK353 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN1 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK354 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN2 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK550 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN3 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK551 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN4 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK552 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN5 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK553 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN6 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK554 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN7 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK555 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN8 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK750 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN9 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK751 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN10 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK752 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN11 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK753 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN12 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK850 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN13 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK851 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN14 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK852 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN15 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
PPK | PPK853 | Požární klapka | #VALUE! | XPM18000 | IN16 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01 | 3.NP
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN17 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01
|  |  | #VALUE! | XPM18000 | IN18 | IN-BIN |  |  |  |  | alarm | normál |  |  | RV01
|  |  | Akce: | DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO | [6 empty] | DATA POINT LIST |  |  |  | RV01 | Datum: | 06/2025 | Část: | 002
|  |  |  | AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6 | [5 empty] | Soubor: | [5 empty] | Oprava: |  | Strana: | 4