## Kryci_List
Krycí list rozpočtu | [7 empty] | Pokyny k vyplnění:
Název akce: | ZŠ Hanspaulka - rekonstrukce MaR řízení vytápění |  | Objednatel: | Městská část Praha 6 |  | IČO/DIČ: | IČ 00063703 DIČ CZ00063703 | 1.) Vyplňují se pouze modré plochy
Druh akce: | Rekonstrukce MaR |  | Projektanti: | Miroslav Legutko |  | IČO/DIČ: | IČO 75966671 DIČ 7312183725
Lokalita: | Sušická 1000/29, 16000 Praha 6 - Dejvice |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek akce: |  |  | Konec akce: |  |  | Položek: | 2
|  |  | Zpracoval: | Miroslav Legutko |  | Datum: | 0
Rekapitulace nákladů v Kč
MaR kotelna, strojovna RMaR1 bez DPH |  |  | 0
MaR technická místnost RMaR2 bez DPH |  |  | 0
Rozpočtové náklady v Kč
Celkem bez DPH |  |  | 0
Projektant |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Zhotovitel do nabídky uvede veškerý materiál a práce, nutné k dokončení díla a k jeho uvedení do bezpečného a spolehlivého provozu.

## RMaR1
Stavba: | ZŠ Hanspaulka - rekonstrukce MaR řízení vytápění |  |  | Datum:
Místo: | Sušická 1000/29, 16000 Praha 6 - Dejvice |  |  | Vypracoval:
Nabídková cena celkem: |  |  | 0
Soubor: | MĚŘENÍ A REGULACE
| SPECIFIKACE |  | RMaR1
V níže uvedené specifikaci zařízení, jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese TZB. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
položka | jednotka | o. položky | název | jednotková cena v Kč | celková cena v Kč
1. DODÁVKA
1.1 Rozvaděče
RMaR1 | 1 | RM80020.1 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, včetně montážního plechu, krytí IP64/20, včetně příslušenství, silové a ovládací části, vývodek, svorek, můstků apod. (funkční celek), mimo řídící systémy, rozměry maximálně 2100x1000x450 mm.
CELKEM 1.1 ROZVADĚČE |  |  |  |  | 0
1.2 Periferní zařízení
| 2 | NS101 | Snímač teploty prostorový, Ni 1000/6180 ppm
| 4 | NS111A | Snímač teploty, venkovní, Ni 1000/6180 ppm
| 10 | NS141 | Snímač teploty, příložný, Ni 1000/6180 ppm
| 1 | NS121 | Snímač teploty stonkový, Ni 1000/6180 ppm včetně nerezové jímky
| 1 | DMP331 | Snímač tlaku, 1/2", 0-10 V DC, 0 - 6 bar
| 1 | CH4.1 | EVIKON E2630-LEL
| 1 | CO1 | EVIKON E2630-CO
| 2 | PAHL | Danfoss BCP4H spínač tlaku
| 1 | TAH | Siemens RAK-TW.1200B-H 40-120°C
| 1 | SVN | Jednostranný nápis SVN 720 Led Zákaz vstupu
| 2 | 1Z1 | Sonda zaplavení
| 1 | OV1 | Nevýbušný axiální nástěnný ventilátor 2 220 m3/h, 230 V AC
| 1 | HU1 | Akustická signalizace
CELKEM 1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | 0
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
RMaR1 | 1 | ADIS | Modulární řídící systém, ethernet (zabezpečení komunikace TLS), GO RS485, WEB server, MODBUS RTU, MODBUS TCP
RMaR1 | 1 | AMR-OP87/V | Grafický terminál s dotykovou obrazovkou min. 800x480 bodů a 65536 barev
RMaR1 | 3 | AD-AI8 | 8× analogových vstupů U/I/RTD/NTC/24V vstup, galvanicky oddělené
RMaR1 | 3 | AD-DI16 | 16× číslicových vstupů 24V ss./st., galvanicky dddělené
RMaR1 | 3 | AD-DO16 | 16× číslicových výstupů 24V ss./ 0,3 A, MOS výstup, galvanicky oddělené
RMaR1 | 1 | DM-MBUS64 | Převodník M-Bus <-> Ethernet / RS232 minimálně 12 zařízení
RMaR1 | 1 | DM-RUT2 | GSM, LTE, WiFi modul + anténa (bez SIM)
RMaR1 | 1 | SW1 | Ethernet switch, 4 port 100 Mbps, DIN
CELKEM 1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  |  | 0
1.5 Montážní materiál
| 60 |  | Kabel CYKY 5Jx4
| 67 |  | Kabel CYKY 5Jx1,5
| 477 |  | Kabel CYKY 3Jx1,5
| 303 |  | Kabel JYTY 4x1
| 545 |  | Kabel JYTY 2x1
| 120 |  | Kabel UTP LSOH
| 120 | H07V-K | Vodič CYA 6 žluto/zelená
| 60 | H07V-K | Vodič CYA 10 žluto/zelená
| 24 |  | Drátěný žlab 150x50 žárový zinek
| 26 |  | Drátěný žlab 100x50 žárový zinek
| 36 |  | Drátěný žlab 50x50 žárový zinek
| 2 |  | Ocelová trubka bez závitu obvodově lakovaná 6025
| 20 |  | Plastová trubka pevná 20
| 1 |  | Drátěný žlab, nosné a montážní prvky (závěsy, konzole, spojky...)
| 1 |  | Ocelová trubka, nosné a montážní prvky (příchytky, plastové zakončení...)
| 1 |  | Plastová trubka, nosné a montážní prvky (příchytky, spojky...)
| 1 |  | Drobný montážní materiál (ohebné chráničky, spojovací materiál...)
| 1 |  | Plastové označení všech topných okruhů a rozdělovačů
| 7 |  | Krabice IP66 87x87x52 Abox včetně vývodek s maticí
| 3 |  | Ekvipotenciální svorkovnice
| 40 | ZSA16 | Zemnící svorka
| 40 | ZS16 | Páska měděná uzemňovací
| 1 |  | Fitinky na úpravu měření teploty teplé vody za deskovým výměníkem
| 2 |  | Požární prostup
CELKEM 1.5 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  |  | 0
2. SLUŽBY
2.1 Montážní práce
| 1 |  | Osazení, montáž rozvaděče MaR
| 25 |  | Montáž snímačů, čidel
| 86 |  | Vytvoření kabelových tras (drátěný žlab)
| 2 |  | Vytvoření kabelových tras (ocelová trubk)
| 20 |  | Vytvoření kabelových tras (plastová trubka)
| 604 |  | Položení a svazkování silových kabelů
| 848 |  | Položení a svazkování sdělovacích kabelů
| 120 |  | Položení a svazkování datových kabelů
| 180 |  | Položení a připojení ochranného pospojení
| 154 |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděče a periferií
| 1 |  | Montáž a zapojení odtahového ventilátoru OV1
| 20 |  | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému
| 48 |  | Demontáž původního MaR (rozvaděč, kabelové trasy, kabely...)
| 48 |  | Demontáž původní a odpojené elektroinstalace související s technologií
| 12 |  | Značení potrubí, komponent, snímačů, topných okruhů
| 8 |  | Stavební přípomoce, pomocné a přidružené práce
CELKEM 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0
2.2 Software
| 98 |  | Zpracování aplikačního software pro řídící systém
| 50 |  | Zpracování obslužných obrazovek pro grafický terminál
| 1 |  | Zpracování software pro webserver, včetně konfigurace
| 1 |  | Předání kompletního software pro řídící systém
| 1 |  | Předání kompletního software pro webserver
| 1 |  | Vývojové prostředí pro zpracování software řídícího systému (přenosná funkční licence)
| 1 |  | Vývojové prostředí pro zpracování software webového serveru (přenosná funkční licence)
CELKEM 2.2 SOFTWARE |  |  |  |  | 0
2.3 Uvedení do provozu
| 48 |  | Uvedení do provozu řídícího systému
| 1 |  | Základní zaškolení obsluh
| 48 |  | Komplexní zkoušky MaR
| 1 |  | Zprovoznění a odzkoušení webového přístupu na určeném PC
| 1 |  | Dálkový dohled a ladění během 1 topné sezóny
CELKEM 2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | 0
2.4 Ostatní služby
| 1 |  | Zpracování Návodu pro obsluhu
| 1 |  | Výrobní projektová dokumentace
| 1 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení
| 1 |  | Administrace a vedení zakázky
| 1 |  | Revize elektro
| 1 |  | Likvidace odpadu
| 1 |  | Příplatek za omezení práce v době vyučování
| 1 |  | Cestovní náklady, přeprava materiálu
CELKEM 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  |  | 0

## RMaR2
Stavba: | ZŠ Hanspaulka - rekonstrukce MaR řízení vytápění |  |  | Datum:
Místo: | Sušická 1000/29, 16000 Praha 6 - Dejvice |  |  | Vypracoval:
Nabídková cena celkem: |  |  | 0
Soubor: | MĚŘENÍ A REGULACE
| SPECIFIKACE |  | RMaR2
V níže uvedené specifikaci zařízení, jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese TZB. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
položka | jednotka | o. položky | název | jednotková cena v Kč | celková cena v Kč
1. DODÁVKA
1.1 Rozvaděče
RMaR2 | 1 | RM80020.1 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, včetně montážního plechu, krytí IP64/20, včetně příslušenství, silové a ovládací části, vývodek, svorek, můstků apod. (funkční celek), mimo řídící systémy, rozměry maximálně 800x800x300 mm.
CELKEM 1.1 ROZVADĚČE |  |  |  |  | 0
1.2 Periferní zařízení
| 1 | NS101 | Snímač teploty prostorový, Ni 1000/6180 ppm
| 3 | NS141 | Snímač teploty, příložný, Ni 1000/6180 ppm
| 1 | 1Z1 | Sonda zaplavení
CELKEM 1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | 0
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
RMaR2 | 1 | AMiNi5 | Řídící systém, 1x RS485, 1x ethernet (zabezpečení komunikace TLS)
RMaR2 | 1 | AMR-OP83 | Grafický terminál s dotykovou obrazovkou 320x240
RMaR2 | 1 | SW1 | Ethernet switch, 4 port 100 Mbps, DIN
CELKEM 1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  |  | 0
1.5 Montážní materiál
| 24 |  | Kabel CYKY 5Jx1,5
| 18 |  | Kabel CYKY 3Jx1,5
| 13 |  | Kabel JYTY 4x1
| 21 |  | Kabel JYTY 2x1
| 16 | H07V-K | Vodič CYA 6 žluto/zelená
| 10 |  | Drátěný žlab 50x50 žárový zinek
| 1 |  | Drátěný žlab, nosné a montážní prvky (závěsy, konzole, spojky...)
| 1 |  | Drobný montážní materiál (ohebné chráničky, spojovací materiál...)
| 1 |  | Plastové označení topných okruhů a rozdělovačů
| 1 |  | Ekvipotenciální svorkovnice
| 14 | ZSA16 | Zemnící svorka
| 14 | ZS16 | Páska měděná uzemňovací
CELKEM 1.5 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  |  | 0
2. SLUŽBY
2.1 Montážní práce
| 1 |  | Osazení, montáž rozvaděče MaR
| 6 |  | Montáž snímačů, čidel
| 10 |  | Vytvoření kabelových tras (drátěný žlab)
| 42 |  | Položení a svazkování silových kabelů
| 34 |  | Položení a svazkování sdělovacích kabelů
| 14 |  | Položení a připojení ochranného pospojení
| 32 |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděče a periferií
| 20 |  | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému
| 12 |  | Demontáž původního MaR (rozvaděč, kabelové trasy, kabely...)
| 8 |  | Demontáž původní a odpojené elektroinstalace související s technologií
| 1 |  | Značení potrubí, komponent, snímačů, topných okruhů
| 8 |  | Stavební přípomoce, pomocné a přidružené práce (úpravy prostupů)
CELKEM 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0
2.2 Software
| 15 |  | Zpracování aplikačního software pro řídící systém
| 14 |  | Zpracování obslužných obrazovek pro grafický terminál
| 1 |  | Předání kompletního software pro řídící systém
| 1 |  | Vývojové prostředí pro zpracování software řídícího systému (funkční licence)
CELKEM 2.2 SOFTWARE |  |  |  |  | 0
2.3 Uvedení do provozu
| 12 |  | Uvedení do provozu řídícího systému
| 1 |  | Základní zaškolení obsluh
| 6 |  | Komplexní zkoušky MaR
| 1 |  | Dálkový dohled a ladění během 1 topné sezóny
CELKEM 2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | 0
2.4 Ostatní služby
| 1 |  | Zpracování Návodu pro obsluhu
| 1 |  | Výrobní projektová dokumentace
| 1 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení
| 1 |  | Administrace a vedení zakázky
| 1 |  | Revize elektro
| 1 |  | Likvidace odpadu
| 1 |  | Cestovní náklady, přeprava materiálu
CELKEM 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  |  | 0