## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Střecha BD náměstí Svobody 728/1 |  | Objednatel: | SNEO, a.s. s.r.o., Nad Alejí 1876/2 , Praha 6 |  | IČ/DIČ: | 27114112/
Druh stavby: |  | rekonstrukce |  | Projektant: | VMSprojekt s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 27394361/cz27394361
Lokalita: |  | Bubeneč, Praha |  | Zhotovitel: | Dle výběru investora |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 125
JKSO: |  | 8035212 |  | Zpracoval: | František Polan |  | Datum: | 18.02.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Destruktivní průzkum |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 |  |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 |  |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
1. Materiály uvedené ve specifikacích budou na základě předložených vzorků upřesněny investorem 2. Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. 3.Názvy materiálů označují minimální standard , dodavatel může použít jakýkoli materiál, splňující standard ! 4.Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vícepráce 5. Veškeré skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve výkazu jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky 6. V případě nejasnosti výkladu položky má přednost popis v PD, protože se může jednat o alternativní použití za neexistující položku v databázi

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Střecha BD náměstí Svobody 728/1 | Objednatel: | SNEO, a.s. s.r.o., Nad Alejí 1876/2 , Praha 6 |  | IČ/DIČ: | 27114112/
Druh stavby: | rekonstrukce | Projektant: | VMSprojekt s.r.o. |  | IČ/DIČ: | 27394361/cz27394361
Lokalita: | Bubeneč, Praha | Zhotovitel: | Dle výběru investora |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 125
JKSO: | 8035212 | Zpracoval: | František Polan |  | Datum: | 18.02.2021
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Destruktivní průzkum |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
konzultace s NPÚ, vzorky, kulturní památka |  |  |  | 0 | 0 | 0
ztížená doprava |  |  |  | 0 | 0 | 0
územní vlivy |  |  |  | 0 | 0 | 0
Stratigrafický průzkum pro odsouhl. Barevnosti |  |  | 0 |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  | Střecha BD náměstí Svobody 728/1 | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | SNEO, a.s. s.r.o., Nad Alejí 1876/2 , Praha 6
Druh stavby: |  | rekonstrukce | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | VMSprojekt s.r.o.
Lokalita: |  | Bubeneč, Praha | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběru investora
JKSO: |  | 8035212 | Zpracováno dne: | 18.02.2021 |  | Zpracoval: | František Polan
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3609 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 311320102 | Betonáž podkladních kvádříků 50/50 výška 35 cm |  | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1203 | 0.3609 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.3609 | 0 | 0 | 0 | P | 31
|  | 3 |  |  | 3
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.9425 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 622477128RT2 | Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 80 %,SMS |  | m2 | 865 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02352 | 20.3448 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20.3448 | 0 | 0 | 0 | P | 62
| Varianta: | omítka MVC hrubozrnná s příměsí slídy, vzorkováno
|  | 231;S1;+381;S2;+253;S3 | omítka hrubozrná se slídou |  | 865
3 | 601016122RT4 | Omítka stropů sanace betonu, ručně tloušťka vrstvy 20 mm |  | m2 | 310.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 8.3024 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 8.3024 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 310,95 | S4 |  | 310.95
4 | 622451101R00 | Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem. |  | m2 | 193.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00671 | 1.2953 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | P | 62
|  | 6,34+4,82+5,7+6,8+6,05+0,9+0,45+15,7+11,7+(46,15+80,1+55,6+63,1+97+14,8+7,75+67,15+63,15)*0,272 | květníky |  | 193.046
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 197.2356 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 632479511R00 | Ochranný nátěr betonářské oceli pro sanaci ocelové výztuže |  | m2 | 31.095 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00315 | 0.097949 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.097949 | 0 | 0 | 0 | P | 63
|  | 310,95*0,1 | S4 cca 10% plochy střechy |  | 31.095
6 | 631342232 | Mazanina z pěnobetonu tepelně-izolačního do tl. 24cm - obj.hmotnost <800kg/m3 |  | m3 | 119.904 |  | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 96.8824 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96.8824 | 0 | 0 | 0 | P | 63
|  | 278,4*(0,08+0,195)/2 | S01a |  | 38.28
|  | 275,7*(0,11+0,225)/2 | S01b |  | 46.18
|  | (419,5+36,9*4)*(0,04+0,085)/2 | S02 |  | 35.444
| Poznámka: | Spádová vrstva bude provedena z lehčeného pěnobetonu, při jeho kladení bude, z hlediska různých tlouštěk a spádu, přizpůsovena technologie lití dle technických listů a zvyklostí dodavatele, např. lití postupně, po vrstvách, s použitím pomocných přípravků zamezujících stékání, …
7 | 632922952RT1 | Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. |  | m2 | 1121.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 1.4688 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.4688 | 0 | 0 | 0 | P | 63
| Varianta: | výškově stavitelné podstavce 35-55 mm
|  | 278,4+419,5+36,9*4+275,7 | S01-02 |  | 1121.2
8 | 59247900 | Dlažba 40x40x4,0 cm schválená NPÚ a vzorkovaná, betonová dlažba terasová, povrch standard, barva přírodní, úprava bez laku a bez obvodové fazety |  | m2 | 1233.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 98.6656 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98.6656 | 0 | 0 | 0 | M | 63
|  | 1121,2 |  |  | 1121.2
|  | ;ztratné 10%; 112,12 |  |  | 112.12
9 | 55347141 | Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 500x1000 mm |  | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0.1208 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | M | 63
|  | 8 |  |  | 8
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.9189 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 712300833R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé |  | m2 | 2560.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 35.8466 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35.8466 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | (277,9+426,15+37,05*4+272,51)*2 | S1-S2, |  | 2249.52
|  | 310,95 | S03 střecha S4 |  | 310.95
11 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP |  | m2 | 1432.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.28643 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.28643 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 310,95 | S03 střecha S4 |  | 310.95
|  | 278,4+419,5+36,9*4+275,7 | S01-02 |  | 1121.2
12 | 712341559RZ3 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky |  | m2 | 1438.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00481 | 6.921 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 6.921 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1432,15+(10,4+12)*0,3 | S01,S02, S03 |  | 1438.87
13 | 712341559RV1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky |  | m2 | 310.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 1.648 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 310,95 | S03 střecha S4 |  | 310.95
14 | 712391171RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie |  | m2 | 1121.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.25788 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.25788 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 1121,2 | S01-S02 |  | 1121.2
15 | 712372111RT1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton |  | m2 | 1125.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 712
| Varianta: | tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci
|  | 1121,2+(10,4+12)*0,2 | S01-S02 |  | 1125.68
16 | 28322203 | Fólie střešní mPVC 1,5 mm š. 2,12 m, Rroof T3 |  | m2 | 1350.816 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 2.6341 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.6341 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 1125,68 |  |  | 1125.68
|  | ;ztratné 20%; 225,136 |  |  | 225.136
17 | 712378002R00 | typová okrajová systémová ukončující lišta |  | m | 490 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.7448 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.7448 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 490 |  |  | 490
| Dokumentace: | K33
18 | 712871801RZ5 | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 1 vrstva-vč.dodávky fólie 2,0 mm |  | m2 | 193.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00295 | 0.56949 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.56949 | 0 | 0 | 0 | P | 712
|  | 6,34+4,82+5,7+6,8+6,05+0,9+0,45+15,7+11,7+(46,15+80,1+55,6+63,1+97+14,8+7,75+67,15+63,15)*0,272 | květníky |  | 193.046
19 | 28342406 | ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m |  | kus | 106.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.010649 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.010649 | 0 | 0 | 0 | M | 712
|  | 199,046/2 |  |  | 99.523
|  | ;ztratné 7%; 6,96661 |  |  | 6.967
20 | 998712104R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m |  | t | 46.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 712
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.8041 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 713101111R00 | Odstr.tep.izolace stropů,volně, EPS tl. do 100 mm |  | m2 | 1121.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 2.5788 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.5788 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 278,4+419,5+36,9*4+275,7 | S01-02 |  | 1121.2
22 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK |  | m2 | 1121.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.37 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 278,4+419,5+36,9*4+275,7 | S01-02 |  | 1121.2
| Poznámka: | kotevní plán - dodavatelskou dokumentací
23 | 28376549 | Deska izolační PIR - Alu fólie 1250x625x 80 mm |  | m2 | 1177.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 2.8254 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.8254 | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | 1121,2 |  |  | 1121.2
|  | ;ztratné 5%; 56,06 |  |  | 56.06
24 | 713141221RS3 | Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. Spojů |  | m2 | 149.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.029938 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.029938 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 3,36*(2,28+4,1+3,45)+3,33*(2,28+4,1+5,5)+(3,24+3,38+3,29)*(2,28+5,5) | S04 |  | 149.689
25 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m |  | t | 5.805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 713
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.61599 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 721270100 | Souprava hlavice ventilační střešní litinová DN100 |  | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.348 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 24 | Z17 |  | 24
27 | 721210822R00 | Demontáž střešní vpusti DN 100 |  | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.22165 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22165 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 13 |  |  | 13
28 | 721234114RT1 | Vtok střešní PP HL62.1BH pro pochůznou střechu |  | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0.0333 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | P | 721
| Varianta: | živičný pás, nerez mřížka vyhřívaná D 75,110,125mm
|  | 15 | Z18 |  | 15
| Poznámka: | integrovaná PVC manžeta, ochranná mřížka vyhřívaná, D dle napojení (75,110,125mm), s atypicky dlouhým napájecím kabelem (10 - 27 m)
29 | 721234160 | Přepad bezpečnostní atikový plast 150/150 |  | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00163 | 0.01304 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01304 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 8 | 2 protilehlé ks na jeden prostup |  | 8
30 | 998721104R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m |  | t | 0.615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00191 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 722224212R00 | Ventil mrazuvzdorný plus DN 20 |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.00151 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 1 |  |  | 1
32 | 722130913R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 |  | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 6 |  |  | 6
| Dokumentace: | slepé vedení, PRV07
33 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu |  | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 4 |  |  | 4
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.339 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
34 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých |  | m2 | 149.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2.2453 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 3,36*(2,28+4,1+3,45)+3,33*(2,28+4,1+5,5)+(3,24+3,38+3,29)*(2,28+5,5) | S04 |  | 149.689
35 | 762341210R00 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz |  | m2 | 149.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 3,36*(2,28+4,1+3,45)+3,33*(2,28+4,1+5,5)+(3,24+3,38+3,29)*(2,28+5,5) | S04 |  | 149.689
36 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením fungicidní a insekticidní nátěr |  | m2 | 149.689 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0089813 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0089813 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 149,689 |  |  | 149.689
37 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy |  | m3 | 3.593 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02357 | 0.084687 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.084687 | 0 | 0 | 0 | P | 762
|  | 149,689*0,024 |  |  | 3.593
38 | 998762104R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m |  | t | 2.339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 762
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.8692 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 764311831RT2 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° |  | m2 | 149.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00878 | 1.3143 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | P | 764
| Varianta: | z Cu plechu
|  | 3,36*(2,28+4,1+3,45)+3,33*(2,28+4,1+5,5)+(3,24+3,38+3,29)*(2,28+5,5) | S04 |  | 149.689
40 | 764900020RAC | Demontáž oplechování zdí |  | m | 187.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.43079 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.43079 | 0 | 0 | 0 | P | 764
| Varianta: | z plechu Cu
|  | 91+2,5+8+7+13+0,5+45+2,3+18 |  |  | 187.3
41 | 764900050RAC | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00181 | 0.0543 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | P | 764
| Varianta: | z plechu Cu
|  | 18,5+2+2,2+7,3 |  |  | 30
42 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m |  | t | 1.799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 764
43 | 979951141R00 | Výkup kovů - měď, staré kusy a plechy |  | t | 1.799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 764
44 | 764211241RT2 | Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30° |  | m2 | 149.689 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 2.9638 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.9638 | 0 | 0 | 0 | P | 764
| Varianta: | plocha do 25 m2
|  | 3,36*(2,28+4,1+3,45)+3,33*(2,28+4,1+5,5)+(3,24+3,38+3,29)*(2,28+5,5) | S04 |  | 149.689
45 | 764530220R00 | Oplechování zdí z Cu plechu, rš 330 mm |  | m | 93.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00412 | 0.38522 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.38522 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 91+2,5 |  |  | 93.5
| Dokumentace: | K01, K03
46 | 764530210R00 | Oplechování zdí z Cu plechu, rš 250 mm |  | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00365 | 0.0292 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 8 |  |  | 8
| Dokumentace: | K04
47 | 764233260R00 | Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 660 mm |  | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00706 | 0.1412 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 7+13 |  |  | 20
| Dokumentace: | K02, K05
48 | 764233220R00 | Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 250 mm |  | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.00225 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 0,5 |  |  | 0.5
| Dokumentace: | K06
49 | 764554202R00 | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm |  | m | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00293 | 0.024905 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.024905 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 5+3,5 |  |  | 8.5
| Dokumentace: | K08, K09
50 | 764252201R00 | Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm |  | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00268 | 0.09648 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09648 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 2*18 |  |  | 36
| Dokumentace: | K10
51 | 764217200R00 | Krytina z Cu plechu železobetonových desek |  | m2 | 18.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02527 | 0.45865 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.45865 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 1,7*0,5*2;K11, K12;+2,3*0,5;K13;+1,4*0,72+1,9*1,47+1,8*0,52;K14;+1,3*0,72+1,9*0,47+1,8*0,52;K15 |  |  | 10.352
|  | 1,3*0,72+1,8*0,47+1,8*0,52;K16;+1,4*0,72+1,8*0,47+1,8*0,52;K17;+1,6*0,5;K18;+1,7*0,5;K19 |  |  | 7.158
|  | 1,6*0,4;K20 |  |  | 0.64
| Poznámka: | oplechování komínových hlav
52 | 764291210R00 | Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm |  | m | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.42606 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.42606 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 115+47 |  |  | 162
| Dokumentace: | K21, K22
53 | 764291220R00 | Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm |  | m | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00311 | 0.06531 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.06531 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 13+8 |  |  | 21
| Dokumentace: | K23, K24
54 | 764530230R00 | Oplechování zdí z Cu plechu, rš 400 mm |  | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00454 | 0.21792 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.21792 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 48 |  |  | 48
| Dokumentace: | K25
55 | 764510230R00 | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 200 mm |  | m | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00339 | 0.007458 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.007458 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 2,2 |  |  | 2.2
| Dokumentace: | K30
56 | 764510220R00 | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 160 mm |  | m | 18.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00316 | 0.05846 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05846 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 18,5 |  |  | 18.5
| Dokumentace: | K27
57 | 764510240R00 | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm |  | m | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00369 | 0.026937 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.026937 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 7,3 |  |  | 7.3
| Dokumentace: | K31
58 | 764223220R00 | Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm |  | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00536 | 0.19296 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.19296 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 2*18 |  |  | 36
| Dokumentace: | K32
59 | 764530210R00 | Oplechování zdí z Cu plechu, rš 250 mm |  | m | 501 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00365 | 1.8287 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 501 |  |  | 501
| Dokumentace: | K34
60 | 465921111R00 | Oprava dlažby z bet. desek do 20 m2, 90 kg, 10 cm |  | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02672 | 0.14429 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.14429 | 0 | 0 | 0 | P | 764
|  | 27*0,2 |  |  | 5.4
| Poznámka: | oprava teracových parapetů
| Dokumentace: | K28
61 | 998764104R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m |  | t | 8.869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 764
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1626 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 767999914 | Repase stávajících zábradlí s výměnou či doplň.prvků vč.oprav nátěrů |  | m | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1.143 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 32+33+62 |  |  | 127
| Dokumentace: | Z07, Z08, Z09
63 | 767832101 | Montáž žebříků do zdiva |  | m | 29.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 2,96*10 |  |  | 29.6
64 | 55347014 | Žebřík ocelový z trubek, pozink, nátěr - replika |  | m | 29.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.33448 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.33448 | 0 | 0 | 0 | M | 767
|  | 2,96*10 |  |  | 29.6
| Dokumentace: | Z01-Z6,Z11-Z14
65 | 767851103R00 | Montáž komínových lávek-kompletní lávka |  | m | 9.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 1,19*8 |  |  | 9.52
66 | 55347019 | Komínová lávka z trubek |  | m | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.010912 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.010912 | 0 | 0 | 0 | M | 767
|  | 1,1*8 |  |  | 8.8
| Dokumentace: | Z01-Z02, Z5, Z6,Z11-Z14
67 | 767999902 | Oprava stávajících OK přes 50kg s výměnou či doplň.prvků vč.oprav nátěrů |  | kg | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.3 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 2*150 | repase vlajkových stožárů |  | 300
| Dokumentace: | Z10
68 | 767999904 | Oprava a úprava stávajících atypických kovových konstrukcí do 50kg |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0495 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| Varianta: | s výměnou či doplněním prvků
|  | 1 | repase stožáru antény |  | 1
| Dokumentace: | Z16
69 | 767999903 | Oprava stávajících OK do 50kg |  | soubor | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.072 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| Varianta: | s výměnou či doplň.prvků vč.oprav nátěrů
|  | 8 |  |  | 8
| Dokumentace: | dveře D01, D02, D03, D06, D07, D08, D09, D10
70 | 767999903 | Oprava stávajících OK do 50kg |  | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.027 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| Varianta: | s výměnou či doplň.prvků vč.oprav nátěrů
|  | 3 |  |  | 3
| Dokumentace: | Dveře D04, D05, POV-okno vjezdu do garáží
71 | 968072247R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 |  | m2 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.16613 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.16613 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 4*1,2;vjezd do garáže |  |  | 4.8
72 | 767611231R00 | Montáž oken jednoduchých,do ocel.kons., do 100 kg |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.00104 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 1 |  |  | 1
73 | 767999901 | Oprava stávajících OK do 50kg s výměnou či doplň.prvků vč.oprav nátěrů |  | kg | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 6 | litinové potrubí |  | 6
| Dokumentace: | Z19
74 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg |  | kg | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.0525 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 50 | odhad |  | 50
| Dokumentace: | PRV16, PRV17, PRV19
75 | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m |  | t | 2.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.39615 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 781732920R00 | Oprava obkladů z obkl.cihelných režných 250x65 mm |  | kus | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.064 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | 50; odhad | materiál investora |  | 50
| Poznámka: | V místech, kde je na zdivu proveden keramický obklad, bude obklad očištěn, chybějící části budou doplněny obdobným obkladem, a bude provedeno vyspárování. Doplnění chybějících či poškozených obkladů bude provedeno shodnými obkladačkami. Při předchozích opravách obkladu objektu byla zajištěna zásoba schváleného typu keramických tvarovek, tyto budou použity na opravy v místech stávajících sprch.
77 | 781320111R00 | Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm |  | m | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | 61 | obklad atik |  | 61
78 | 597818 | Tvarovka keramická - atypický výrobek |  | kus | 221.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.33215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.33215 | 0 | 0 | 0 | M | 781
|  | 61*3,3 |  |  | 201.3
|  | ;ztratné 10%; 20,13 |  |  | 20.13
| Poznámka: | atyp. tvarovka bude vzorkována a schválena
79 | 998781104R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m |  | t | 0.396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.30632 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 783897131R00 | Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý 2x |  | m2 | 310.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.2612 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2612 | 0 | 0 | 0 | P | 783
|  | 310,95 | S4 |  | 310.95
| Poznámka: | např.: 1komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, obsahuje rozpouštědla, odolný proti povětrnostním vlivům, proti alkáliím a proti stárnutí. Je k dispozici jako transparentní nebo barevný, vhodný pro minerální podklady včetně betonu a dalších cementových povrchů. Chrání beton před agresivními vlivy atmosféry a podporuje samočisticí efekt ošetřovaných betonových ploch. Nemění charakteristickou strukturu betonu, vyhovuje požadavkům ČSN EN 1504-2 jako ochranný nátěr.
81 | 783950010RAA | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email |  | m2 | 147.118 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.039722 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.039722 | 0 | 0 | 0 | P | 783
|  | 2,21*1,6*2;O01;+4,57*2,12*2;O02;+4,14*2,12*2;O03;+4,55*2,12*2;O04;+2,25*1,58*2;O05;+4,58*2,12*2;O06 |  |  | 89.824
|  | 4,16*2,12*2;O07;+4,47*2,12*2;O08;+1,92*1,55*2;O09;+2,15*1,57*2;O10;+2,5*1,6*2;O11 |  |  | 57.294
82 | 783950010RAA | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email |  | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.0054 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | P | 783
|  | 20 | odhad |  | 20
| Dokumentace: | PRV01, PRV02, PRV03, PRV04, PRV05
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4e-05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 784498930R00 | Penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem |  | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 4 | odhad |  | 4
84 | 784498931R00 | Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem |  | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 4 | odhad |  | 4
| Dokumentace: | PRV06
| 787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.6129 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 787100802R00 | Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 |  | m2 | 71.758 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.0046 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | P | 787
|  | 4,57*2,12;O02;+4,14*2,12;O03;+4,55*2,12;O04;+2,25*1,58;O05;+4,58*2,12;O06 |  |  | 41.376
|  | 4,16*2,12;O07;+4,47*2,1;O08;+2,15*1,57;O10;+2,5*1,6;O11 |  |  | 25.582
|  | 4*1,2;vjezd do garáže |  |  | 4.8
86 | 787140230R00 | Zasklívání stěn s tmelením,válc.s dr.vložkou 6-8mm |  | m2 | 15.731 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02145 | 0.33743 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.33743 | 0 | 0 | 0 | P | 787
|  | 2,25*1,58;O05;+2,15*1,57;O10;+2,5*1,6;O11 |  |  | 10.931
|  | 4*1,2;vjezd do garáže |  |  | 4.8
87 | 63416100 | Sklo ploché s drátěnou vložkou čiré tl. 6 mm |  | m2 | 15.731 |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.29889 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | M | 787
|  | 15,731 |  |  | 15.731
| Poznámka: | drátosklo bude vzorkováno a schváleno
88 | 787192512R00 | Zasklívání stěn, do těsnění, bezpečnostní 6 mm |  | m2 | 34.901 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.046767 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.046767 | 0 | 0 | 0 | P | 787
|  | 4,57*1,32;O02;+4,14*1,32;O03;+4,55*1,32;O04;+4,55*1,32;O06;+4,16*1,32;O07;+4,47*1,32;O08 |  |  | 34.901
89 | 63437143 | Sklo bezpečnostní vícevrstvé tl. 6,4 mm |  | m2 | 34.901 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.55842 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.55842 | 0 | 0 | 0 | M | 787
|  | 34,901 |  |  | 34.901
90 | 787192512R00 | Zasklívání stěn, do těsnění, bezpečnostní 6 mm |  | m2 | 21.152 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.028344 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.028344 | 0 | 0 | 0 | P | 787
|  | 4,57*0,8;O02;+4,14*0,8;O03;+4,55*0,8;O04;+4,55*0,8;O06;+4,16*0,8;O07;+4,47*0,8;O08 | parapetní část |  | 21.152
91 | 63437143 | Sklo bezpečnostní vícevrstvé tl. 6,4 mm |  | m2 | 21.152 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.33843 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | M | 787
|  | 21,152 |  |  | 21.152
92 | 998787104R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 36 m |  | t | 2.613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 787
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 946942195 | Nájem výtahu osobonákladního v.21-30 m |  | den | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 122 |  |  | 122
94 | 946942105 | Montáž stavebního výtahu osobonákladního v.21-30 m |  | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 22*2 |  |  | 44
| Poznámka: | jedná se o 1ks výtahu, který bude montován/demontován ve dvou pozicích
95 | 946942805 | Demontáž stavebního výtahu osobonákladního v.21-30 m |  | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 2*22 |  |  | 44
96 | 979011336R00 | Pronájem rukávu proti prachu délky 20 m |  | den | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 25 |  |  | 25
97 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1 |  |  | 1
98 | 979011329R00 | Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží |  | podlaž | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 5 |  |  | 5
99 | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) |  | den | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 22 |  |  | 22
100 | 979011332R00 | Pronájem násypky (za kus) |  | den | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 1 |  |  | 1
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18.5062 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 216903121R00 | Otryskání ploch pískem FP, líců kleneb |  | m2 | 310.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05097 | 15.8491 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15.8491 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 310,95 | S4 otryskání bet.povrchů |  | 310.95
102 | 959571001R00 | Odklizení písku po tryskání do 1000 m |  | t | 15.849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 15,8491 |  |  | 15.849
103 | 959571011R00 | Příplatek při odklizení písku za dalších 1000 m |  | t | 316.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 15,849*20 |  |  | 316.98
104 | 953941411R00 | Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 |  | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01116 | 0.08928 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08928 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 8 |  |  | 8
105 | 42972857 | Mřížka čtyřhranná KMM vel. 250x160.30, do zdi |  | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0.01 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | M | 95
|  | 8 |  |  | 8
| Dokumentace: | Z15
106 | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění |  | kus | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 2.4427 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.4427 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 17 | zakrývání fasád |  | 17
107 | 771111133R00 | Vložení těsnicího provazce do dilatační spáry |  | m | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 7+7,4 | dilatace střech |  | 14.4
108 | 931961114 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm STYRODUR |  | m2 | 2.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002304 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002304 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | (7+7,4)*0,16 | dilatace střech |  | 2.304
109 | 184807111R00 | Ochrana stromu bedněním - zřízení |  | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0.1128 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 3*1*4 |  |  | 12
110 | 184807112R00 | Ochrana stromu bedněním - odstranění |  | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 3*1*4 |  |  | 12
111 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m |  | t | 247.384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 566.5929 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
112 | 965041431RT2 | Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 |  | m3 | 168.714 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 269.9424 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 269.9424 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | ručně, tl. mazaniny 15 - 20 cm
|  | (277,9+426,15+37,05*4+272,51)*0,15 | S01-02 odhad |  | 168.714
113 | 965081813RT1 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 |  | m2 | 1124.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 78.7332 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78.7332 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | ručně, dlaždice teracové
|  | 277,9+426,15+37,05*4+272,51 | S01-02 |  | 1124.76
114 | 965042121RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 |  | m3 | 67.486 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 148.4692 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148.4692 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm
|  | (277,9+426,15+37,05*4+272,51)*0,06 | S01-02 odhad |  | 67.486
115 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm |  | m2 | 1434.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 18.0697 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18.0697 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 309,34 | S4 |  | 309.34
|  | 277,9+426,15+37,05*4+272,51 | S01-02 |  | 1124.76
116 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % |  | m2 | 865 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 51.035 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51.035 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 231;S1;+381;S2;+253;S3 |  |  | 865
117 | 767851803R00 | Demontáž kompletní celé lávky |  | m | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.308 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 1,1*8 |  |  | 8.8
118 | 767900090RAA | Demontáž atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 33.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.035457 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.035457 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| Varianta: | do 50 kg/kus
|  | 33,45 | žebřík |  | 33.45
119 | 979951112R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm |  | t | 0.343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
120 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 607.264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
121 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží |  | t | 3036.322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 607,26433*5 |  |  | 3036.322
122 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 607.264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
123 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 3036.322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 607,26433*5 |  |  | 3036.322
124 | 979981106R00 | Kontejner, suť, odvoz a likvidace,12 t |  | t | 607.264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 210000001 | Elektromontáže dle samostatné kalkulace |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21
|  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
1. Materiály uvedené ve specifikacích budou na základě předložených vzorků upřesněny investorem 2. Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. 3.Názvy materiálů označují minimální standard , dodavatel může použít jakýkoli materiál, splňující standard ! 4.Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vícepráce 5. Veškeré skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve výkazu jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky 6. V případě nejasnosti výkladu položky má přednost popis v PD, protože se může jednat o alternativní použití za neexistující položku v databázi

## Silnoproud
akce: BD NÁM.SVOBODY, PRAHA 6 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
název objektu:D.1.4.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Silnoproud - montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Silnoproud - montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Bleskosvod - montážní materiál | [5 empty] | 0
4 |  | Bleskosvod - montážní práce | [5 empty] | 0
5 |  | Vytápění střešních vpustí materiál | [5 empty] | 0
6 |  | Vytápění střešních vpustí práce | [5 empty] | 0
7 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
SILNOPROUD
1 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 68 |  | 0 |  | 0
2 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 124 |  | 0 |  | 0
3 | 341 42158 743 61-9242 | CY (H05V-U) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 42 |  | 0 |  | 0
4 | 746 21-1140 | Ukončení vodiče do 10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20 | m | 86 |  | 0 |  | 0
7 | 345 64010 743 41-4321 | Rozvodková krabice IP54 5x4mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
8 | 345 35703 747 11-1126 | Spínač kolébkový 10 A řaz.6, IP54, montáž na povrch | ks | 6 |  | 0 |  | 0
9 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací LH 40x20 | m | 76 |  | 0 |  | 0
10 | R.položka | Úprava stávajícího rozvaděče - uprava krycích plechu, příprava pro osazení 7ks modulů přístrojů, vyvedení kabelu - 1ks proud.chránič s nadproudou spouští B10/0.03 - 1ks svodič přepětí 3 póly, typ1+2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
11 | R.položka | Svítidlo - porcelánová patice v krytí IP44 se skleněným opálovým krytem tvaru koule, závit E27, osazeno LED E27, 11W | ks | 6 |  | 0 |  | 0
12 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0
13 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 8 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Demontáž stáv. el.rozvodů | h | 2 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 6 |  | 0 |  | 0
19 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
BLESKOSVOD
1 | R položka | Drát jímací Cu pr.8mm polotvrdý, montáž jímače vč. podpěr 0,45kg/1m | m | 580 |  | 0 |  | 0
2 | R položka | SET - sestava pro ochranu stožáru vysokonapěťovým izolovaným vodičem délky 5m a hrotem (jímací tyčí 0,5m) + podpůrná trubka délky 2700mm + uchycení + izol. podpěry + příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Tyč jímací JR2,0 Cu bez osazení | ks | 14 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - | ks | 6 |  | 0 |  | 0
5 | R položka | držák jímací tyče DJD Cu | ks | 28 |  | 0 |  | 0
6 | 35441420 | Podpěra vedení PV 1 Cu | ks | 32 |  | 0 |  | 0
7 | 35441475 | Podpěra vedení PV 21+nástavec - vč. přilelení | ks | 240 |  | 0 |  | 0
8 | 354 41860 743 62-2200 | Svorka SJ 1 Cu k jímací tyči | ks | 14 |  | 0 |  | 0
9 | 354 41905 743 62-2200 | Svorka SO Cu nerez k připojení okapu | ks | 9 |  | 0 |  | 0
10 | 354 41885 743 62-2200 | Svorka SS Cu spojovací | ks | 416 |  | 0 |  | 0
11 | 354 41885 743 62-2200 | Svorka SS nerez spojovací | ks | 32 |  | 0 |  | 0
12 | 354 41875 743 62-2200 | Svorka SK Cu křížová | ks | 76 |  | 0 |  | 0
13 | 354 41895 743 62-2200 | Svorka SP 1 nerez připojovací | ks | 22 |  | 0 |  | 0
14 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm | ks | 68 |  | 0 |  | 0
15 | R položka | Revize uzemnění stávajících svodů objektu | ks | 6 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Dílenská dokumentace stávajícího stavu - skutečního provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Demontáž stvajícího bleskosvodu | h | 48 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | Odstranění stávajících nevyužívaných antén a zařízení na střeše | h | 6 |  | 0 |  | 0
19 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 16 |  | 0 |  | 0
20 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
akce: BD NÁM.SVOBODY, PRAHA 6 - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
název objektu:D.1.4.6. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
VYTÁPĚNÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
1 | 341 21554 744 74-1110 | JYTY 2x1 - uložený pevně | m | 21 |  | 0 |  | 0
2 | R.položka | uložení kabelů vpustí volně pod izolaci | m | 185 |  | 0 |  | 0
3 | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 250 |  | 0 |  | 0
4 | 210010012RT1 | Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0
5 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
6 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x20 | m | 15 |  | 0 |  | 0
7 | R.položka | Rozvaděč REG - plastová skříň 12 modulů, IP65, průhledné dveře - proudový chránič.s nadproudou spouští 6/1N/B/0.03 - intervalový termostat včetně čidla | ks | 3 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Montáž čidla venkovní teploty | ks | 3 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 4 |  | 0 |  | 0
10 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 3 |  | 0 |  | 0
12 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0